技术参数

1.视 向 角：0°、30°、70°

2*.视 场 角：≥60°

3.镜管直径：φ4.0mm

4.景深范围：5mm～50mm

5.工作长度：≥300mm

6.分辨率：≥8.34lp/mm(物距20 mm)

7.导向器自锁装置,分体式

8.宝石镜片

9.全医用不锈钢

10*.镜鞘：F16、F18、F21、F24

11.镜鞘长度：230m

配置清单：

| 名 称 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 0°内窥镜 | Φ4mm×310 | 1支 |
| 30°内窥镜 | Φ4mm×310 | 1支 |
| 70°内窥镜 | Φ4mm×310 | 1支 |
| 镜鞘及闭孔器 | F18×230 | 1支 |
| 镜鞘及闭孔器 | F21×230 | 1支 |
| 导向器（操作器） | - | 1支 |
| 软性活检钳 | Φ2.4mm×410 | 1把 |
| 软性异物钳 | Φ2.4mm×410 | 1把 |
| 单管镜桥 | - | 1支 |
| 清 洗 杆 | - | 1支 |
| 密 封 帽 | - | 10只 |
| 备注：该配置为1套膀胱镜配置 |